## Sheet1
ポンプNPSH計算書
ポンプ名称 |  |  |  |  | 配管口径と1m/sの流量
TagNo. |  |  |  |  | 呼び径 | SGP | SUS304 (Sch5S) | SUS304 (Sch10S) | PVC-U(VP)
メーカー |  |  |  |  | 15 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4
型式 |  |  |  |  | 20 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7
吸い込み配管口径(A) |  |  |  |  | 25 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 1.1
配管材質 |  |  |  |  | 32 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 1.7
流量(m3/h) |  |  |  |  | 40 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 2.7
流速(m/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.9 | 9.2 | 8.5 | 4.5
密度(kg/m3) |  |  |  |  | 65 | 13 | 14 | 13 | 7.3
吸込みヘッド H(m) |  |  |  |  | 80 | 18 | 20 | 19 | 12
必要 NPSHreq= (m) |  |  |  |  | 90 | 24 | 26 | 25 | 16
タンク液面上圧力(kPaA) |  |  |  |  | 100 | 31 | 34 | 33 | 28
液体の蒸気圧 (kPaA) |  |  |  |  | 125 | 48 | 50 | 50 | 44
利用可能な圧力(kPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 68 | 72 | 70 | 60
静的ヘッド圧力又は吸込リフト(kPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 91 |  |  | 106
合計(kPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 118 | 125 | 122 | 162
[5 empty] | 225 | 148 |  |  | 231
機器圧力損失(kPa) |  |  |  |  | 250 | 182 | 192 | 190
吸入配管圧損失(kPa) |  |  |  |  | 300 | 262 | 272 | 270
圧力損失合計(kPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 326
吸込ノズルにおける有効圧力 P(kPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 431
有効 NPSHa=(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 550
[5 empty] | 500 | 684
判定 NPSHa>=NPSHreq | OK | OK | OK | OK | 今回の1m/sの流量 | 0 | 0 | 0 | 0
単純計算
吸込みヘッド H(m)
NPSHava（有効ヘッド）(m) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
ポンプの吸込能力(m)
NPSHreq（必要ヘッド）(m) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
NPSHava（有効ヘッド）>NPSHreq（必要ヘッド）? | NG | NG | NG | NG
備考